КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ

ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

2019-2022 Г.

ГРАД КРИВОДОЛ

Ноември 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

|  | Ползвани означения и съкращения | 2 |
| --- | --- | --- |
| I. | Общи положения | 3 |
| II. | Цели на програмата | 4 |
| III. | Приложими нормативни актове | 7 |
| IV. | Профил на община Криводол | 8 |
| 1. | Географско местоположение, релеф, климат, води и почви | 8 |
| 2. | Селищна структура | 9 |
| 3. | Население | 10 |
| 4. | Икономика | 12 |
| 5. | Транспорт | 12 |
| 6. | Селско и горско стопанство | 13 |
| 7. | Бизнес структури с общинско участие | 14 |
| 8. | Образование | 15 |
| 9. | Здравеопазване | 16 |
| 10. | Култура и туризъм | 16 |
| 11. | Спорт и отдих | 17 |
| 12. | Техническа инфраструктура | 17 |
| 13. | Природни фактори | 18 |
| V. | Европейска политика по енергийна ефективност | 19 |
| VI. | Национална политика и законодателство | 21 |
| VII. | Регионални и общински стратегии, програми и планове | 22 |
| VIII. | Състояние на енергийното потребление в община Криводол | 22 |
| 1. | Обшински приоритети | 23 |
| 2. | Общински мерки за енергийната ефективност | 27 |
| 3. | Изпълнение на програма за енергийна ефективност | 28 |
| 4. | Етапи на изпълнение | 29 |
| 5. | Финансово осигуряване | 29 |
| 6. | Мониторинг, наблюдение и контрол | 30 |
| 7. | Отчет на изпълнението | 32 |
| 8. | Обобщение | 32 |
| 9. | Енергия от възобновяеми източници | 32 |
| 10. | Политика за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници | 32 |
| 11. | Използване на ВЕИ на територията на община криводол | 34 |
| 12. | Цели на общинската програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ | 34 |
| 13. | Основни ограничения за реализиране на проекти, използващи ВЕИ | 35 |
| 14. | Оценка на потенциала за изполването на енергия от ВЕИ | 35 |
| 15. | Общински проекти за насърчаване използването на енергия от ВИ | 39 |
| 16. | Очаквани резултати от изпълнението на програмата | 40 |
| 17. | Финансово осигуряване | 42 |
| IX. | Заключение | 43 |

ПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Криводол за периода 2019 – 2022 г. е разработена, съгласно изискванията на чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Програмата се одобрява и приема от Общински съвет - Криводол, по предложение на Кмета на общината и обхваща тригодишен период на действие и изпълнение.

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Традиционните източници на енергия, които се използват масово спадат към групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга страна високото производство и потребление на енергия води до екологични проблеми и по- конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните промени. Това налага преосмисляне на начините, по които се произвежда и консумира енергията. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – слънце, вятър, вода, биомаса и др. има много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове.

Производството на енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива.

Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда от неизчерпаем източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти повече енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента. При използването на слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не влияят на глобалното затопляне и играят жизненоважна роля за намаляване на емисиите от парникови газове и други форми на замърсяване.

Към 2019 г. България преизпълнява заложените цели за възобновяемите енергийни източници като дял от общото енергийно потребление. Това показва последният доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на „зелената” енергия в Общността. Като цяло Европейският съюз (ЕС) се движи с крачка напред спрямо заложените цели – 16,4% от енергийното потребление се покрива от ВЕИ при очаквани 13,8%. Крайната цел е през 2020 г. 27% от потребяваната енергия да е "зелена".

Община Криводол може да осигури част от общата, необходима енергия за използване на ВИ, чрез развитие, разработване и използване на възобновяемите ресурси. Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е подчинена на Енергийната стратегия на България до 2020 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

Широкото използване на възобновяеми източници (ВИ) е сред приоритетите в енергийната политика на страната ни и кореспондират с целите в новата енергийна  политика на ЕС. Произведената енергия от ВИ е важен показател за конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от Европейския съюз (ЕС). За това се насърчава широкото им въвеждане и използване в бита и икономиката, включително, чрез заложените мерки и дейности в общинските програми за енергия от ВИ и биогорива на местно ниво.

ІI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1.1. Национални цели.

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на всички държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%.

Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисии парникови газове.

Основните цели на страната са:

- 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.;

- 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс;

- 10% на енергия от възобновяеми източници в транспорта;

- Подобряване на енергийната ефективност с 20%.

С изпълнението на тези цели ще се подпомогне справянето с мащабен проблем на локално ниво и се стимулира развитието на вътрешния енергиен пазар и достигане и на дългосрочни количествени цели.

България води последователна политика за поощряване производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници. Със Закона за енергията от възобновяеми източници се въвеждат напълно изискванията на Директива 2009/28 на ЕС и насърчителни механизми за всички производители на електрическа енергия от ВЕИ, като: задължително изкупуване на цялото количество произведена електроенергия от ВЕИ, приоритетно присъединяване на нови мощности, преференциално ценообразуване, възможност за сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия. Произвежданата електроенергия от ВИ е преди всичко от водни централи и вятърни генератори. Добивът на ВЕИ силно се влияе от климатичните условия.

| ВЕИ | Първоначална трансформация | Продукт на пазара за крайно енергийно потребление |
| --- | --- | --- |
| Биомаса | Директно, без преработване | дървесина битови отпадъци селскостопански отпадъци други |
|  | Преработване | брикети пелети други |
|  | Преобразуване в биогорива | твърди (дървени въглища) течни (био-етанол, био-метанол, био-дизел и т.н.) газообразни (био-газ, сметищен газ и т.н.) |
|  | Преобразуване във вторични енергии | електроенергия топлинна енергия |
| Водна енергия | Преобразуване (ВЕЦ) | електроенергия |
| Енергия на вятъра | Преобразуване (Вятърни генератори) | електроенергия |
| Слънчева енергия | Преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване | електроенергия |
| Геотермална енергия | Без преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване | електроенергия |

В решаването на въпросите свързани с изменението на климата съществен принос имат както държавните и местни институции, така и бизнесът, академичните и научни среди, неправителствените организации и гражданите.

Намаляването на емисиите на парникови газове може да бъде постигнато чрез:

- Използване на по-малко енергия, т.е. подобряване на енергийната ефективност при производството и при потреблението на енергия;

- Използване на по-чиста енергия, т.е. подобряване на енергийния микс чрез увеличаване дела на ниско емисионната енергия;

- Бърз технологичен напредък, в т.ч. въвеждане на нови енергийни (чисти въглищни) технологии.

1.2. Цели на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Криводол за периода 2019–2022 г.

Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР, следва да бъдат конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези, заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването

на енергия от възобновяеми източници, а именно:

- Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми

енергийни източници;

- Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;

- Общински план за устойчиво енергийно развитие на Община Криводол  2013-2020 г.;

- Общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВИ на Община Криводол  2012-2022 г.;

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Община Криводол.

Главната стратегическа цел на програмата е:

Повишаване енергийната независимост на община Криводол, чрез насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в публичния и частния сектор. Тази цел предопределя енергийна политика на община Криводол, основана на два основни приоритета:

- Подобряване на енергийното управление в община Криводол;

- Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници на територията на общината.

1.3. Специфични цели:

1. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината, чрез стимулиране на търсенето, производството и потреблението на енергия от ВЕИ и биогорива.

2. Намаляване разходите за енергия, внедряване на иновативни технологии за производство на енергия от ВИ, смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с ВИ, въвеждане на локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на биомаса) и др.

3. Гарантиране на доставките на енергийни ресурси на територията на общината, чрез използване на ВЕИ.

4. Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения.

1.4. Мерки:

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и

частния сектор;

2. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и

чуждестранни инвестиции;

3. Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и

други имоти общинска собственост;

4. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на

проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;

5. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и

публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни

източници.

Важен момент е намаляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия, топлинна енергия; използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта; внедряването на високоефективни технологии от ВИ и респективно намаляване на въглеродните емисии.

Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване използването на енергия от ВИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните условия.

ІII. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Република България като член на ЕС е ангажирана да постигне целите на всички държави от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и развитие на възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни документи, с които трябва да се съобрази Програмата на община Криводол за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива са:

- Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г.,

ратифицирана от България през 1995 г. ;

- Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.;

- Стратегия Европа 2020

- Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими

източници; Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009 г.; Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд; Директива 2006/32/ЕО на ЕС от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;

- Пътна карта за енергетиката до 2050г. През декември 2011г. ЕК публикува Пътна карта за енергетиката, която има цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г.

- Стратегически план за енергийните технологии;

- Енергийната стратегия на България до 2020 г.;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 2008-

2020; Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в

транспортния сектор за периода 2008-2020 г.

- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); Закон за енергетиката (ЗЕ); Закон за устройство на територията (ЗУТ); Закон за опазване на околната среда (ЗООС); Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); Закон за горите; Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;  Закон за водите; Закон за рибарство и аквакултурите;

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на

електрическа енергия (ЗУТ); Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми; Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ЗООС); Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ).

ІV. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

1. Географско местоположение, релеф, климат, води и почви

Община Криводол

Община Криводол заема площ от 326,86 кв.км. Разположена е в Северозападната част на Република България и попада в Северозападния район за планиране. Общината граничи на северозапад с община Бойчиновци, на запад с община Монтана, на югозапад с общините Вършец и Берковица, на изток с община Враца, а най-северните територии граничат с общините Борован и Хайредин. На запад границата със Сърбия отстои на 60 км от град Криводол, а на север - 50 км от Румъния.

Общинският център на територията е град Криводол. Стратегическото местоположение на Криводол се обуславя от факта, че през територията на общината и в непосредствена близост до нея преминават важни железопътни и шосейни коридори с национално и международно значение. Освен до международен транзитен път Е 79 – част от европейски транспортен коридор 4, от общината има достъп и до коридор 7. Географското й положение ще придобие още по-голямо значение с изграждането на Дунав мост 2 при Видин.

Коридор № 4 – Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Будапеща Крайова / Констанца – Видин – Враца –Мездра - София – Солун /Пловдив – Истанбул

Коридор № 7 – Рейн – Майн – Дунав (Дунавският воден път). От Криводол има достъп до коридор 7 по Е 79 Мездра – Враца /15 км/ - път II-15 до Оряхово, който е гръбнак на пътната инфраструктура във Врачанска област, град, разположен на р. Дунав, където се намира най-натоварения в момента наш ферибот и осъществява връзка с коридор 7.

Международни пътища:

• Е79- Гърция – Западна Европа; София – Мездра – Враца – Видин – Крайова;

• Е79- ІІ – 15 Враца- Ферибот Оряхово – Бекет.

Близост до важни транспортни точки и икономически центрове:

Отстояние от главен път: на територията на общината преминава главен път Е - 79

/София - Мездра - Видин/, който е част от голямата трансгранична магистрала и не по- маловажния път Монтана - Борован - Плевен - Варна.

Отстояние от ж.п. линии: през територията на Община Криводол преминава основната жп. линия за Северозападна България София - Видин.

Отстояние от морски пристанища: до пристанище Варна - 430 км., Бургас - 480 км.

Отстояние от речни пристанища: Видин - 110 км.; Лом - 80 км.; Оряхово - 75 км.; Русе - 260 км.

Отстояния от летища: София - 130 км.; Пловдив - 280 км.

Община Криводол е пълноправен член на Националната асоциация на общините в Република България (НСОРБ).

2. Селищна структура

Административният център на общината е гр. Криводол. Общината се състои от 15 населени места от общо 123 за областта или 12.2% от селищата, от които един град и 14 села:

• гр.Криводол;

• с. Баурене;

• с. Ботуня;

• с. Главаци;

• с. Голямо Бабино;

• с. Галатин

• с. Градешница;

• с. Добруша;

• с. Краводер;

• с. Лесура;

• с. Осен;

• с. Пудрия;

• с. Ракево;

• с. Урвене;

• с. Фурен.

В общината живее 5.5 % от населението на областта.

Основни данни за община Криводол и съседните общини

| Район, област, община | Територия кв. км |
| --- | --- |
| България | 111 001.9 |
| Северозападен | 10 606 |
| Област Враца | 3 619.7 |
| Община Бойчиновци | 308.33 |
| Община Монтана | 675.72 |
| Община Берковица | 464.37 |
| Община Вършец | 240.11 |
| Община Враца | 706.24 |
| Община Борован | 210.73 |
| Община Хайредин | 189.07 |
| Община Криводол | 326.25 |

3. Население

Община Криводол е на четвърто място по територия спрямо съседните общини. Най-голяма е община Враца, а най-малка - община Хайредин. По население Криводол е на четвърто място сред съседните общини. Най-голяма е Враца – 73 443 души, а най-малка Хайредин – 4 925 души. Гъстотата на населението в община Криводол е по-малка от средните равнища за страната и за Северозападен район. По равнище на безработица през 2009 г. (15.8) община Криводол е с показатели по-високи от средните за страната и за Северозападен район – 8.4. Спрямо съседните общини по този показател, Криводол е на пето място. Най-високо е равнището на безработица в община Борован, а най-ниско – в община Враца.

В община Криводол живее 5.5 % от населението на областта и 2.4 % от населението на Северозападен район. Населението на общината през 2011 г. е 9 222 души. По данни на НСИ през последните 5 г. се наблюдава постепенно намаляване на населението, като спадът спрямо 2005 г. е с 1 954 души, а намалението през 2011 спрямо 2010 г. е с 1 008 души. Анализът на факторите определящи демографската ситуация и на компонентите формиращи действителния прираст, налага изводът, че през плановия период /до 2013 г./ намаляването на броят на населението ще продължи. Динамиката на броя на населението, определя демографската макрорамка, в която ще се реализира политиката за развитие на община Криводол за оставащия период на действие на настоящия Общински план за развитие.

Динамиката на броя на населението по преброявания може да бъде проследена в следната фигура.

Източник: Национален статистически институт

В структурно отношение населението в градовете и селата е почти балансирано.

Общинският център гр. Криводол остава най-атрактивното място за живот в общината. Там са концентрирани около 30 % от населението на общината. В сравнение със средното ниво за страната, както и с други общини и области, където делът на градските жители надминава 65 %, степента наурбанизация е ниска. Това подсказва, че стратегическите мерки и програми трябва да бъдат равномерно насочени към центъра и към периферията на общината. Подобен подход би спомогнал за избягване на противоречията „център-периферия”. Същевременно, програмите, действията и конкретните проекти по отношение на по-силно и на по-слабо заселените части/селища от общината трябва да се отличават с определена специфика, отчитаща конкретните реалности. По-глобално решение на проблемите на населените места в общината може да се търси в рамките на програми и проекти, обхващащи повече населени места.

Относителният дял на жените в населението е по-голям от този на мъжете.

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Криводол през последните години намалява. Въпреки това структурата на населението по възрастови групи е по-благоприятна от средните стойности на показателя за страната и близка до тази на областта и на Северозападен район.

Спадът в естествения прираст на населението в община Криводол е проява на местно равнище на специфичните за България демографски процеси. Те се характеризират с повишена смъртност и понижена раждаемост, докато нормалният демографски преход се свързва с промяна от висока раждаемост и смъртност към относително ниска раждаемост и ниска смъртност.

Това означава, че общината привлича по-малко нови жители в сравнение с тези, които я напускат. Може да се предполага, че това са преди всичко хора в трудоспособна възраст, което спомага за намаляване трудовия потенциал на общината (макар от друга страна това да намалява текущия натиск върху предлагането на работна сила на местния пазар на труда).

Този факт налага община Криводол да подобри  условията на живот чрез допълнителни стимули и преференции, с цел запазването на положителен механичен прираст. За това са предвидени мерки за стимулиране на икономическата активност и повишаване качеството на обитаваната среда – жилищни условия, транспорт, търговско обслужване, екологично състояние на средата и др.

Населението в община Криводол се отоплява предимно с дърва и електрическа енергия. Характерно за територията на общината е наличието на еднофамилни къщи, които използват печки на дърва или остарели котели. Голяма част от сградите на физически лица са силно амортизирани. Съществува остра нужда от привличането на средства за извършването на основни ремонти и прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Най-голям е броят на безработните с основно и по-ниско образование – около 60% от всички регистрирани в бюрото по труда. Следват ги лицата със средно образование - 36%.

Сред най-рисковите групи на пазара на труда се очертават младите хора, които излизат за пръв път на трудовия пазар, хората над 45 г., лицата с ниско образование и квалификация и представителите на малцинствените групи, сред които безработицата е почти повсеместна, тъй като сред тях преобладават лицата без или с ниско образование и квалификация.

4. Икономика

Икономическото развитие на община Криводол се характеризира със сериозна динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и останалите общини в Северозападен район.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележи сериозен спад. На територията на община Криводол са регистрирани са над 600 фирми - болшинството с предмет на дейност търговия, но една голяма част от тях са прекратили дейността	си.

Големи предприятия на територията на общината, които са структуроопределящи за икономическия й облик са:

•	"Строител - Криводол" ЕООД;

•	"Мебел - Криводол" АД;

Благосъстоянието на населението на общината се формира главно на база доходите получавани във вид на работна заплата. За някои групи, особено в по-малките селища, съществено значение имат пенсиите, социалните помощи, обезщетения и др.

По ниските средногодишни доходи на населението не стимулират развитието на сектора на услугите. Те са причина за емиграция на население в трудоспособна възраст към по-големите градове от района.

При анализа на средната работна заплата на ниво област трябва да имаме предвид, че в рамките на област Враца се включват общо 10 общини, сред които и Козлодуй. Поради наличието на обект с национално значение /АЕЦ-Козлодуй/ и заплатите в енергийния сектор, средната работна заплата в община Козлодуй е много по- висока от средната за областта. Това значително завишава данните за работна заплата в цялата област, което трябва да се отчита при ползването на тази показател.

Усилията на общината са насочени към облекчаване и съкращаване на някои административни процедури, като:

• бързо и навременно издаване на разрешения за строителство;

• улеснения при закупуване на общинска собственост и др.

5. Транспорт

Биогоривата са горива, произведени от биомаса и се използват в транспорта. Те разнообразяват енергийния баланс и намаляват зависимостта от минерални горива.

Основните видове биогорива са биоетанол, биодизел, биогаз, синтетични биогорива, биоводород, чисти растителни масла. В България най-перспективни са проекти за производство на етанол и биодизел.

В Община Криводол съществуващите бензиностанции не са оборудвани за продажба на биогорива и те все още не се използват.

Обществен транспорт в община Криводол - Автобусен транспорт - Транспортното обслужване на гражданите се извършва от частни фирми.

Поддържат се транспортните връзки с всички населени места на територията на общината, областта и страната, въпреки че броя на превозените пътници намалява с всяка изминала година. Причините за това са главно в намалената икономическа активност на населението в Общината.

Таксиметров превоз – не е развит.

Коли за извозване на отпадъци и коли за почистване на улици - Извозването на отпадъци и почистването на улиците в Община Криводол се извършва от Община Криводол.

Частен транспорт в община Криводол - През последните години в Община Криводол рязко нарасна интензивността на движението, а количеството на транспортните средства се увеличи.

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и ФПЧ10. За запрашаемостта на града и замърсяването с фини прахови частици допринасят и износените улични настилки, недостатъчната ефективност от прилаганите комунални дейности и силният недостиг на средства за развитие на модерно и ефективно комунално стопанство.

6. Селско и горско      стопанство

Селското стопанство на територията на община Криводол е един от водещите сектори в икономиката на общината. Подходящите климатични условия позволяват да се отглеждат всички видове земеделски култури. Въпреки положителните моменти, сектора страда от липса на инвестиции. Машинният парк е малък и силно амортизиран. Съществува остра необходимост от подмяна на машини и оборудване с нови енергийно ефективни технологии. Земеделското производство е недостатъчно и раздробено. Земята се обработва предимно от физически лица.

Агроклиматичните условия и почвите в общината позволяват развитието на високоефективно и екологично селско стопанство. Дейностите на аграрния сектор са най- разпространени по територията на общината. Преобладаващият вид земеделски структури са натуралните земеделски стопанства, чиято продукция е частично ориентирана към пазара.

На територията на общината се отглеждат всички земеделски култури, които са характерни за нашата страна. Общината разполага със 198 000 дка орна земя и 31 700 дка естествени ливади и пасища.

Обработваемата земя съставлява 81 % от територията на общината. В структурата на растениевъдството най-голяма дял имат зърнените и техническите култури.

Средства за развитие на сектора ще се набавят чрез ресурсите на структурите фондове на ЕС, подготовката на специалисти за управление на проекти финансирани от ЕС ще бъде приоритетна дейност през първите няколко години от плановия период. Необходими са вътрешни финансови механизми, които да осигурят национално съфинасиране на сектора.

Трайните насаждения в общината заемат малка площ от обработваемата земя. В информационната система за контрол на лозарския потенциал са регистрирани 676 3339 ха лозарски стопанства. Лозовите масиви и овощните градини заемат около 10 % от обработваемата земя. Производството е незадоволително по количество, доминират овощни градини от ябълки, череши и сливи.

Мерките на общината в тази област трябва са насочени към:

•	Подпомагане на земеделските производители за подмяна на машинния парк чрез средства от структурните фондове на ЕС;

•	Стимулиране на създаване на сдружения за изграждане на хидромелиоративна инфраструктура за развитие на интензивно земеделие;

•	Създаване на	различни форми на публично-частни партньорства с цел повишаване на информираността	на заетото в сектора население и популяризиране на предприетите мерки от общинската администрация;

•	Разнообразяване на формите за кредитиране на земеделските производители и стимулиране изграждането на малки и ефективни земеделски стопанства за интензивно земеделие, произвеждащи нетрадиционни култури.

Животновъдството се развива на основата на богатата фуражна база в общината. Преобладава разпокъсаното отглеждане на животни в натуралните частни стопанства. През последните години постепенно се зараждат по-едри и организирани ферми, където със съвременни методи се отглеждат предимно свине и крави. Този процес е обхванал малка част от отглеждания добитък и политиката на общината е насочена към неговото задълбочаване с цел уедряване на животновъдните ферми и увеличаване на стоковостта и пазарните показатели. Установен е увеличен интерес към отглеждане на птици, зайци, пчелни семейства и свине, положителен индикатор за развитието на подсектора. Отглеждането на тези видове животни е възможно да се осъществи от малко на брой работна сила с висока рентабилност на производството, поради възможността за почти пълното автоматизиране на процеса на отглеждане. Изграждането на такива ферми ще има висок икономически ефект. Формирането на т.нар. “семеен тип” ферми ще окаже социален ефект. Подпомагането на тази форма на организация в животновъдството ще повиши заетостта сред населението в трудоспособна възраст на територията на общината.

Все още не е установен единен пазар на земеделска земя. Търсенето и предлагането постепенно се увеличават, породени както от възможността за извличане на печалба при отглеждането на някои култури, така и от общото повишаване на цените на имотите в национален мащаб. Недостатъчното търсене и предлагане се дължи както на ниските резултати в сектора, така и на малкия марж при сделките.

Задържащ ефект върху развитието на пазара на земя оказва силната разпокъсаност и големият брой собственици (наследници) на земеделска земя. Уедряването на земята стимулира пазара на земеделска земя, същевременно създаване на пазарна среда, търгуваща със земя, ще подпомогне процеса на комасация. В тази насока могат да бъдат създадени публично-частни партньорства, чрез които да се ускори този процес.

7. Бизнес структури с общинско участие

През месец април 2012 г. се учреди Общинско предприятие „Социални и комунални дейности”. Дейността на действащия към момента Домашен социален патронаж премина към общинското предприятие.

8. Образование

Образователното ниво на населението на община Криводол е високо. Това е фактор, благоприятстващ развитието на всички сфери на социално-икономическия и културния живот. Общинският сграден фонд е основно представен от 4 броя училища, 8 броя читалища и библиотеки, бивша поликлиника, 2 броя детски градини и 5 филиала към тях, Център за настаняване от семеен тип (в процес на изграждане) и Дом за стари хора (в процес на изграждане) в с. Уровене.

На територията на община Криводол към настоящия момент функционират четири учебни заведения:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Криводол – сградата е след основен ремонт, извършен през 2004 г. и в много добро състояние. Ограничени са енергийните загуби и е подобрен комфорта в училището;

ОУ „Васил Левски” с. Ракево – активните действия от страна на общинската администрация по отношение усвояване на безвъзмездни средства се изразяват в спечелен проект по ОПРР (Оперативна програма регионално развитие 2007 – 2013 г.) за въвеждане на мерки по енергийна ефективност. Реализиран проект;

ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Краводер –извършен основен ремонт по програма „Оптимизация на училищната мрежа”;

ОУ „Васил Левски” с. Лесура – на сградата не е правен основен ремонт, предстои смяна на дограма.

В състава на общинския сграден фонд са включени 11 броя читалища и библиотеки. Състоянието на сградите е незадоволително. През времето са извършвани единствено текущи ремонти. Необходимо е осигуряване на средства за капиталови ремонти.

Други сгради общинска собственост, които се ползват на територията на община Криводол са бивша поликлиника, в която са разположени кабинетите на местните лични лекари (GP-та) и бивше зъболечение, ползвано от частни стоматолози. Извършен е ремонт на сградата на бившата поликлиника през 2006 – 2007 г. Изпълнените строително монтажни дейности се изразяват в ремонт на покрива и смяна на дограма. Вложените средства са осигурени по проект „Красива България”.

По инициатива на общинската администрация предстои извършването на дейности по изграждане на Център за наставяне от семеен тип в град Криводол и Дом за стари хора в с. Уровене.

В състава на общинския сграден фонд са включени и следните детски градини намиращи се на територията на община Криводол:

ДГ „Славейче” – гр. Криводол; и допълнителна сграда IVр. – гр. Криводол;

ДГ „Калина Малина” – Ракево с допълнителни сгради :

– Галатин;

– Лесура;

– Краводер;

– Пудрия.

Броят на учениците в община Криводол намалява. Редуцираният брой на училищата се дължи на отрицателните демографски характеристики и намаляването на учениците, както и на оптимизиране на училищната мрежа .

9. Здравеопазване

Развитието на системата на здравеопазване и социални грижи е сред най-важните фактори формиращи качеството на живота в общината. Реформата на здравната система съществено промени организацията на медицинската помощ в населените места.

Реформите в системата на здравеопазването през последните години водят до редица негативни влияния върху качественото здравно обслужване на населението. Затрудненията са свързани с недостиг на финансови средства; с осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари по селата и т.н.

Общината не разполага с нормативни документи и финансови инструменти за решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои решения.

На територията на община Криводол няма лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Жителите на Община Криводол се  обслужват от общопрактикуващи лекари.

Към настоящия момент на територията на общината функционират следните здравни заведения:

•	Звено за спешна медицинска помощ към Врачанския център в град Криводол.

•	Изградени две модернизирани клинични лаборатории.

10. Култура и туризъм

Въпреки потенциала за развитие на различни видове туризъм – еко, селски, ловен, и др., община Криводол все още няма продаваеми цялостни туристически продукти.

Туристикогеографското положение на община Криводол може да се оцени като благоприятно.

•	Общината има благоприятно транспортно-географско положение, което се подсилва от преминаващия през нейната територия коридор №4;

•	Неголямата отдалеченост от големи градове /Враца, Монтана/ където се формира туристическото търсене от гледна точка на вътрешния селски туризъм;

•	Необходима е концепция за създаване на цялостен местен туристически продукт от функционално допълващи се туристически обекти, услуги и територия.

Възможностите за развитието на туризма в общината са свързани най-вече със запазената природна среда, богатото културно-историческо наследство, изградените бази за настаняване и хранене, инфраструктурата.

Не без значение е и съществуващият жилищен фонд в населените места. Традиционният аграрен характер на стопанството на общината от една страна и развитието на услугите в общинския център от друга пораждат сложни връзки които могат да се използват за развитие на някои туристически услуги.

Голяма част от жителите на Криводол, Враца и Монтана притежават втори жилища в селата от община Криводол. Тези къщи се използват в почивните дни, като собствениците посещават селищата главно за подържане на прилежащите дворове и по-малко за производство на аграрни продукти с цел предлагане на пазара.

Това е “българският вариант” на популярния през последните години "селски туризъм". Използването на потенциала на територията на общината и предлагането на туристически продукти трябва да бъде насочено, най-вече към туристи от близки и по-далечни селища, където се формира туристическото търсене /Монтана, Враца, София/.

Общината не разполага с общински места за подслон.

Потенциални места за посещения и развитие на културно-познавателен туризъм са Праисторическо селище-пещера “Задната дупка в местността “Камъка” край с. Ботуня, Античната вила край село Галатин и манастирския комплекс “Св. Йоан Предтеча” край с. Градешница.

11. Спорт и отдих

Футболната игра в града е с многогодишна история, включваща и международни срещи.

Община Криводол има Футболен клуб „Христо Ботев – Криводол”.

Провеждат се редица състезания, обхващащи всички възрастови групи: общински турнир по футбол на малки вратички с отбори от населените места на общината, фирми и училища; турнири по тенис на маса, волейбол и шах в спортната зала на стадиона, организирани за пълноценно и здравословно запълване свободното време на учениците и др.

Сериозно развитие бележи Автомобилен спортен клуб АМК „СТАРТ–Н–КРИВОДОЛ”. На построената през 2006 писта ежегодно се провеждат кръгове от Националните шампионати по рали и авто крос.

12. Техническа инфраструктура

Състоянието на техническата инфраструктура на територията на Общината е добро.

Територията на общината не е снабдена с природен газ, като възможностите за доставка и пренос не се разглеждат в момента.

12.1. В и К инфраструктура

Водоснабдяването в общината се извършва от "В и К"-АД Враца – подрайон Криводол и за питейно-битови нужди се използват подземни води от терасите на реките, каптажи на изворни води и яз. Среченска бара. Произведената на територията на общината вода е изцяло от подземни води. Водоснабдяването се осъществява чрез три водоснабдителни системи – Мътница, Кобиляк и Среченска бара. Водоснабдителната система Мътница е с водоизточник, разположен на територията на общината, докато водоснабдителните системи Кобиляк и Среченска бара са с водоизточници извън територията на общината .

12.2. Транспортна инфраструктура

Транспортната инфраструктура, разположена на територията на община Криводол е добре развита. Въпреки това е нужно някои участъци да се ремонтират и да се поддържат добре. Общинската улична мрежа е в незадоволително състояние и е необходимо влагането на значителен финансов ресурс за обновяване и поддържане. Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината е сравнително добро.

Железопътната инфраструктура е представена от железопътната линия Мездра-Видин с две ж.п. гари - в Криводол и Ракево.

Общинската пътна мрежа обхваща 38 км четвъртокласна пътна мрежа и около 80 км държавни пътища. Част от тази мрежа е в лошо състояние. Това се отразява на екологичната обстановка, безопасността на движението и поставя под въпрос обслужването на някои линии на пътническия транспорт.

12.3. Комуникации

Всички населени места на общината са телефонизирани и са включени към националната съобщителна мрежа за автоматично избиране. Територията на общината има покритие за ползване на трите български мобилни оператори “Виваком”, ”А1” и “Теленор” и попада изцяло в обхвата на националната телевизия и на голям брой сателитни излъчватели.

Опериращите интернет доставчици предоставят относително бърз и надежден достъп на граждани и фирми от град Криводол и околните села.

В интернет пространството има голям обем от информация за общината.

12.4. Електроснабдяване

Всички населени места в община Криводол са електроснабдени. Електроснабдяването в община Криводол се осъществява от Енергоснабдяване – клон Криводол. Подстанция захранва отделните селища чрез изградената електропреносна мрежа. Мрежата не е изцяло съобразена с потребностите на всички абонати. Съществуват амортизирани участъци, а други се нуждаят от ремонт.

Уличното осветление на територията на община Криводол обхваща следните населени места: гр. Криводол, с. Големо Бабино, с. Уровене, с. Осен, с. Краводер, с. Пудрия, с. Главаци, с. Ботуня, с. Ракево, с. Градешница, с. Добруша, с. Баурене, с. Галатин, с. Лесура, с. Фурен. Извършваните дейности по отношение на уличното осветление в община Криводол са предимно свързани с експлоатация и поддръжка на осветителните тела и текущи ремонти. Липсват реализирани капиталови ремонти, свързани с цялостна подмяна на осветителната мрежа, което предполага силна амортизация и нуждата от прилагане на мерки за енергийна ефективност, които да облекчат съществено енергийната консумация.

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за общината. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор са чрез използване на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране.

13. ПРИРОДНИ ФАКТОРИ

13.1. Релеф

Територията на община Криводол се характеризира с разнообразен релеф: котловинен, хълмист и нископланински и е разположена в ниския Предбалкан и съвсем малка част попада в Дунавската равнина. Качествата на релефа предполага развитие на аграрното стопанство.

13.2. Полезни изкопаеми

Към настоящия момент не са намерени подземни природни богатства, но съществуват находища на мергелни глини в землището на Криводол и селата Галатин и Уровене. Открити са находища на инертни материали по поречията на реките Ботуня и Лева, които са съставени главно от пясък и чакъл. Разработени са и находища за строителен камък, край с. Ботуня.

13.3. Климат

Климатичната карта на Република България показва, че община Криводол се намира в умерено-континенталната подобласт от Европейско-континенталната климатична област и се отнася към Предбалканския климатичен район. Характерно за този климатичен район е умереното проявление на сезоните. Ветровете имат трайно проявление и са силни. Северозападните, северните и западните ветрове се проявяват по-често. На територията на Общината се наблюдават и появата на мъгли през зимата. Преобладават през периода ноември – декември, като средния брой на дни с мъгли е между 15 и 37. Средната годишна температура е 11 градуса по Целзий. Снежна покривка се установяван през периода декември – март, като в южните територии на Общината е с най-голяма дебелина и също така бързо се топи. По отношение на климатичните условия територията може да се характеризира така: зимата студено, лятото горещо, а през пролетта хладно. Валежите са умерени и основно се проявяват през периода май-юни и най-слабо февруари. Ветровете са със силно проявление.

13.4. Водни ресурси

Община Криводол не разполага със значителни водни ресурси. Основните водоизточници са реките Ботуня и Лева. Съществуват възможности за реализация на проекти за изграждане на ВЕЦ, тай като реките разполагат с нужния воден потенциал. На територията на общината няма микроязовир. Основно реките се запълват от валежи, като най-значителните водни обеми са през месец март, а най-малките през август. В община Криводол има наличие на подземни води, които се явяват един от основните хидроизточници. Характерно за водните ресурси на Общината е наличието на карстови води.

Община Криводол не разполага с геотермални ресурси.

13.5. Флора и фауна

Характерно за община Криводол са обработваемите земи. Флората и фауната са представени най-вече от храстовидна растителност: габър, глог, леска, дъб и др. На територията на общината има орна земя, естествени ливади и пасища. Животинският свят основно е представен от лисица, язовец, дива свиня, сърна, белки и по-рядко чакали.

V. ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Европейската енергийна политика е съставна част от общата икономическа политика на ЕС. Основните направления на енергийната политика на Европа са:

- Провеждане на мерки и политики за борба с изменението на климата;

- Стимулиране създаването на растеж и работни места;

- Ограничаване на европейската зависимост от внос на природен газ и петрол.

- Дългосрочните цели на европейската енергийна политика са формулирани въз основа на прогноза за потребление на първична енергия за ЕС до 2020 г. и включват:

-Подобряване на енергийната ефективност – 20% спестявания на енергия до 2020 г.;

-Сигурност на енергийните доставки – 20% производство на енергия от ВЕИ до 2020 г.;

-Борба с промените в климата – 20% намаляване на вредните емисии до 2020 г.

Страните членки трябва да:

- Зададат минимални нива на енергия от ВЕИ в нови/съществуващи сгради, които се реновират основно;

- Осигурят, че обществените сгради ще играят ролята на пример за използване на ВЕИ;

- Популяризират използването на ВЕИ в системите за отопление, вентилация и климатизация и термопомпи;

- Окуражат използване на технологии за оползотворяване на биомаса с ефективност ≥70-85%.

Страните членки осигуряват:

- Схеми за сертифициране и квалификация за инсталатори, например на слънчеви фотоволтаични, термални системи, термопомпи;

- Информация за мерки за подкрепа, ползите, разходите и ефективността на системите с ВЕИ, списъци с квалифицирани и сертифицирани инсталатори;

- Ръководства за архитекти, проектанти и други за разглеждане на възможността от използване на ВЕИ при териториално планиране и проектиране на сгради.

- Страните членки трябва да предоставят възможност за приоритетно присъединяване към мрежата на системи, които генерират електроенергия от ВЕИ.

Директива 2010/31/EО за енергийните характеристики на сградите (преработена версия) предоставя рамка и дава възможност на страните членки да съобразяват изпълнението и спрямо местните условия; Предоставя холистичен подход към енергоефективни сгради;

Нова Директива за енергийна ефективност – гласувана от Европейския парламент на 11.09.2012., налага изисквания към държавите членки да реновират годишно 3% от площта на „отоплените и/или климатизирани сгради, които са собственост на или са обитавани от централното правителство” (всички административни отдели, чиито отговорности покриват цялата територия на държавата членка). Новите правила ще обхващат сградите с „обща използваема разгъната площ” от повече от 500 м², а от юли 2015 г. — и тези с площ от над 250 м².

Схематично развитието на европейското законодателство:

Тази политика, като неразделна част от енергийната стратегия на Република България, се базира на националните приоритети и е в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми. Изпълнението на програма за енергийна ефективност ще доведе до:

- Намаляване на вредните газове и емисии парникови газове в атмосферата, което ще допринесе за подобряване качеството на въздуха и околната среда като цяло;

- Минимизиране на риска от отрицателното въздействие на шоково повишаване на цените на енергиите и горивата върху крайните потребители и подобряване на качеството на живот в домакинствата;

- Ефективно използване на природните ресурси и ограничаване на тенденцията на тяхното изчерпване;

- Създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и др.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни места, постигане на устойчиво развитие.

VI. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Национална енергийна стратегия до 2020 г. отразява визията за европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии.

Приоритетите са непостижими без наличието на развит вътрешен енергиен пазар.

Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020 г.:

20-процентно намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.;

20-процентов дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10-процентов дял на енергия от възобновяеми източници в транспорта;

Подобряване на енергийната ефективност с 20%.

Енергийната стратегия е насочена към преодоляване на основните предизвикателства пред българската енергетика към настоящия момент, а именно:

1) Високата енергийна интензивност на БВП: Въпреки положителната тенденция за подобряване, енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по-висока от средната за ЕС (при отчитане на парите на покупателната способност);

2) Високата зависимост от внос на енергийни ресурси: България осигурява 70% от брутното си потребление чрез внос. Зависимостта от внос на природен газ, суров нефт и ядрено гориво е практически пълна и има традиционно едностранна насоченост от Руската федерация;

3) Необходимостта от екологосъобразно развитие: Светът е изправен пред предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на обема на емисиите от парникови газове.

Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните пет направления:

- гарантиране сигурността на доставките на енергия;

- достигане на целите за възобновяема енергия;

- повишаване на енергийната ефективност;

- развитие на конкурентен енергиен пазар;

- политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на интересите на потребителите.

Тези приоритети определят и визията на правителството за развитие на енергетиката през следващите години, а именно:

- Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;

- Енергетиката остава водещ отрасъл на българската икономика с ясно изразена външнотърговска насоченост;

- Акцент върху чиста и ниско емисионна енергия - ядрена и от възобновяеми източници;

- Баланс на количество, качество и цени на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, ядрена енергия, въглища и природен газ;

- Прозрачно, ефективно и високо професионално управление на енергийните компании.

Важна роля за изпълнение на целите за устойчива енергия ще играят органите на държавната и местната власт. При възлагането на всички обществени поръчки за строителство, услуги или продукти ще бъдат спазвани енергийни критерии (по отношение на ефективността, използването на възобновяемите източници и интелигентните мрежи).

Областните управители и общините представляват важен участник в необходимата промяна и следователно техните инициативи трябва да бъдат допълнително засилени. Градовете и градските райони, които консумират близо 80% от енергията, са едновременно част от проблема и част от решението за по-висока енергийна ефективност. Специфична подкрепа ще бъде предоставена за новаторски интегрирани енергийни решения на местно ниво, допринасящи за преминаване към т. нар. зелени градове.

VII. РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ  са:

Стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-2020 г.;

Областна стратегия за опазване на околната среда 2010 - 2015 г.;

Общински план за развитие на Община Криводол 2006-2013 г.;

Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива 2013-2020 г.

VIII. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Разходите за енергия са съществено перо от бюджета на българските общини, а България заема водещо място по отношение енергоемкост – 7 пъти над средната стойност за страните, членки ОИСР. В тази връзка е необходимо прилагането на нов подход, ориентиран към провеждането на политики и програми на дейности по енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, осветление и други.

Общият енергиен баланс на община Криводол се формира от консумацията основно на течни горива (нафта), електрическа енергия и твърди горива в обектите от обществения сектор, бизнес структурите с общинско участие и уличното осветление. Енергийната консумация на общинския сграден фонд и уличното осветление по направления са представени в следващата таблица.

Данните на община Криводол за енергийното потребление на общинския сграден фонд и уличното осветление са представени в следващата таблица:

Енергийна консумация

| Направление / вид енергиен източник | Дърва куб.м./годишно | Въглища тон/годишно | Нафта тон/годишно | Електрическа енергия kWh/годишно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо държавни сгради |  |  |  |  |
| Образование (училища) | 71.5 | 18.2 |  | 20 970 |
| Социални грижи (детски градини) | 211.5 | 9.750 |  | 90 091 |
| Култура (читалища, библиотеки, други) |  |  |  |  |
| Спортни съоръжения |  |  |  |  |
| Здравеопазване |  |  |  | 5 488 |
| Улично осветление |  |  |  | 229 660 |
| Други |  |  |  |  |
| ОБЩО | 283 | 27.950 |  | 346 209 |

Община Криводол е основен консуматор на енергия и единствения платец на енергийните разходи на обектите от обществения сектор, поради което той е основен приоритет пред общинското ръководство. Този сектор се характеризира с висока енергоемкост и значителна амортизация на сградния фонд. Нараства необходимостта от провеждане на технически мероприятия, които да допринесат за подобряване на енергийните характеристики на обектите от обществения сектор. Конкретни действия в тази насока са подобряване на уличното осветление, чрез подмяна на съществуващото с енергийно ефективно. Това ще доведе до значителни икономии на енергия в тази целева група. Съществуват и други възможности за въздействие върху енергопотреблението в общинския сектор. Един от тях е използването на слънчеви колектори за отопление в някой общински обекти, консумиращи топла вода целогодишно, както и подмяна на горивна база (например от нафта на природен газ).

1. ОБЩИНСКИТЕ	ПРИОРИТЕТИ	съответстват	на националните, дефинирани в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) и включват изпълнението на мерки за постигането на целите.

1. Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол:

- Реконструкция на транспортната инфраструктура в общината с разработване и приемане 	на

проекти за реконструкция	на четвъртокласната пътна мрежа;

-Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Криводол;

-Рехабилитация на уличната мрежа в селата.

2. Осветление и енергийна ефективност. Система за управление. Енергийна инфраструктура.

- Рехабилитация на съществуващите и поставяне на допълнителни осветителни тела в селищата на общината;

- Разработване на концепция за повишаване на енергийната ефективност на територията на общината;

-Повишаване на енергийната ефективност на територията на община Криводол в сгради публична общинска и държавна собственост;

-Ефективно използване на енергийните ресурси – електроенергия и горива и усвояването на възобновяемите енергийни източници от територията на община Криводол.

Програмата за реализация на Общинския план за развитие /ПРОПР/, която се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината, представлява механизъм за реализация на всяка конкретна цел, мярка и дейност на общинския план.

Планов документ за устойчиво енергийно развитие се базира на Общински план за развитие на община Криводол. Дефинираните цели за развитие на Общината по отношение на енергийната стратегия са ясно изразени:

Целите на Националната политика са спестяване на горива и енергии.

Индивидуални цели за енергийни спестявания до 2020 г.

Анализът на разходите на общината за енергия и разпределението им по сектори и видове горива показва, че енергията която се консумира е предимно за съоръжения, отопление и осветление.

Физическото състояние на голяма част от сградния фонд е незадоволително. Дограмите на сградите са дървени и остарели, с влошено състояние, покривите в повечето случай са с хидроизолация с асфалтово покритие и посипка или керемиди. Оценката на физическото състояние на сградния фонд налага като цяло извода, че е необходимо прилагането на мерки, както за ремонт и поддържане, така и от мерки за топлоизолация. Отоплителните инсталации които се използват са главно от локални топлоизточници. Основните видове енергийни източници са нафта и дърва. Липсват системи за автоматизирано управление на отоплителния процес и измервателни уреди. Съществуват остра нужда от подмяна на старите горелки с нови и автоматизиране. Необходимо е извършването на ремонт и почистване на котлите, както и ремонт на отоплителните системи. Препоръчително е пълна подмяна на горивната база и преминаване от течно гориво на природен газ. По този начин ще се постигне максимален ефект по отношение разходи за енергия, в следствие на обстоятелството, че природния газ е най-евтин, екологично чист, с висок КПД и минимални загуби при пренос на енергия. Реализирането на описаните мерки ще постигне около 50% икономии за община Криводол.

Към настоящия момент уличното осветление в общината се осъществява от осветителни тела окомплектовани с енергоспестяващи крушки 11 W, техническите характеристики на които определят по-голяма енергийна консумация. Подмяната с енергийно ефективни натриеви лампи, въвеждането на двойно-тарифни електромери, системи за автоматично включване и изключване, подмяната с луминесцентни ще намали разходите за електрическа енергия с около 7-8 пъти, което ще позволи реализирането на икономии около 45-50%.

Част от изброените обекти от обществения сектор имат извършени енергийни обследвания, което показва активната роля на общинската администрация за прилагане.

Положителен ефект от реализираните мерки по енергийна ефективност са годишни спестявания на емисии въглероден диоксид в атмосферата от порядъка на 158,80 т/год.

Реализираните мерки за енергийна ефективност позволяват получаването на сертификат за енергийна ефективност категория „А”.

ОУ „Васил Левски” с. Ракево – активните действия от страна на общинската администрация по отношение усвояване на безвъзмездни средства се изразяват в спечелен и реализиран проект по ОПРР (Оперативна програма регионално развитие 2007 – 2013 г.) за въвеждане на мерки по енергийна ефективност.

Енергийно потребление на общинския сграден фонд по направления в община Криводол

Разпределението на енергийното потребление по направления спрямо общата консумация, изразено в относителни дялове показва следната информация:

Необходимо е провеждане на целенасочена политика от общинската администрация за осигуряване на средства за извършване на енергийни обследвания на уличното осветление, което формира повече от половината разходи за енергия от бюджета на общината. По този начин допълнително ще бъде постигнат благоприятен ефект по отношение на разходите на общината. Огромната консумация на енергия от уличното осветление създава предпоставка за реализирани на по-голям положителен ефект при реализиране на нови проекти.

Съществен дял от структурата на общинския сграден фонд заемат и детските градини в община Криводол. Необходимо е реализиране на проекти за енергийна ефективност, които да постигна икономии на енергия. Резултатите от проектите допълнително ще оптимизират разходите на община Криводол.

Обектите от „Образователната инфраструктура” се нареждат на трето място по енергийно потребление. Предстои извършването на цялостни ремонти, които ще подобрят комфорта в сградите и допринесат за ограничаване на енергийната консумация. Реализирането на предвидените дейности ще окаже благоприятен ефект и върху общинския бюджет.

Здравеопазването е незначителен консуматор на енергия. Делът на енергийно потребление на поликлиника и зъболечение на територията на община Криводол е 1,95%. Към настоящия момент е извършен ремонт на покрива на поликлиниката и смяна на дограма.

Оценката на енергийното състояние на обектите от обществения е предпоставка за дефиниране на краткосрочни и дългосрочни цели.

Краткосрочните цели са съобразени с нуждите на общината като са насочени към реализиране на мерки за въздействие върху приоритетни обекти. На база енергийния баланс и структурата на енергийно потребление на общинския сграден фонд са дефинирани следните краткосрочни цели:

- Създаване на Комисия отговаряща за енергийна ефективност в рамките на структурите на общинската администрация;

- Обучения на ръководители и специалисти за новата структура;

- Извършване на задължително енергийно обследване на сгради, общинска собственост.

- Извършване на енергийно обследване на уличното осветление на територията на община Криводол;

- Прилагане на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление на територията на община Криводол;

- Провеждане на информационни кампании сред местното население за насърчаване на повишаването на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Дългосрочните цели ще мултиплицират постигнатите резултати от изпълнението на краткосрочните цели:

- Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд, където не са реализирани мерки по енергийна ефективност;

- Осъществяване на проекти за енергийна ефективност в обектите от обществения сектор, където липсват такива;

- Създаване на информационна база за реализираните и предстоящи проекти за енергийна ефективност, достъпна за населението и потенциални инвеститори.

2. ОБЩИНСКИ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Идентифицирани са следните области и мерки за въздействие:

Общински проекти :

Енергийна инфраструктура: Реконструкция и модернизиране на обектите, влизащи в състава на енергийната инфраструктура. Оценяване на съществуващите възможности за икономии с помощта на енергийни показатели;

Сгради:  Прилагане на мерки за енергийна ефективност включващи строително-монтажни дейности по отношение на:

- Извършване на енергиен одит;

- Външни стени – увеличаване на термичното съпротивление чрез допълнителна изолация;

- Покрив - увеличаване на термичното съпротивление чрез допълнителна изолация;

- Под - увеличаване на термичното съпротивление чрез допълнителна изолация;

- Дограма – подмяна на дограмите с нови. Използване на стъклопакети с алуминиеви или PVC рамки с добро качество и характеристики на стъклопакетите;

- Автоматизирано отопление – подмяна на горивната база и въвеждане на системи за автоматизирано отопление.

Улично осветление: Предвиждат се следните мерки за енергийна ефективност на уличните осветителни уредби:

- Използване на високоефективни източници на светлина;

- Използване на високоефективни осветители с подходящо светлоразпределение за съответния клас и улица;

- Въвеждане на управление на осветлението според трафика и намаляване с 50% след полунощ.

Селско стопанство:	Препоръки и мерки за постигане на европейските изисквания в областта на селското стопанство. Внедряване на нови енергийно ефективни технологии за обработка.

Жилищен сектор:	Насърчаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на Общината. Провеждане на информационни кампании сред гражданите за положителните ефекти от внедряване на мерки за енергийна ефективност и възможности за финансиране.

Местни кадри:	 Създаване на Комисия отговаряща за политиката по енергийна ефективност в община Криводол. Формиране на поведенчески и организационни мерки за оптимизиране на енергопотреблението и рационално използване на пространството. Повишаване на експлоатационната дисциплина и квалификация на административния персонал. Въвеждане на ясни и точни критерии за енергийна ефективност при провеждането на обществени поръчки.

Към настоящият момент не е възможно точното определяне на необходимите капиталови средства.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Извършване на енергийни обследвания

След извършване на енергийни обследвания на приоритетни обекти ще бъдат определени подходящи мерки за прилагане на енергийна ефективност и постигане на максимален ефект от тяхното използване. Докладите от енергийните одити ще бъдат основа за избора на пакет от енергоспестяващи мероприятия, както и определяне стойността на инвестиционните разходи.

Намаляване на енергийната консумация

Реализирането на проекти ще допринесе за намаляване на енергийната консумация на обектите, в които се прилагат мерки за енергийна ефективност. С въвеждането на приоритетни мерки се очаква значителна икономия на енергия, тъй като обектите от обществения сектор са в незадоволително състояние и имат остра нужда от извършване на реконструкции и саниране.

Екологични ефекти

Краен резултат от прилагането на мерки за енергийна ефективност е намаляването на емисии на вредни вещества в атмосферата. Постигането на този ефект е възможно при подмяна на горивната база. Изчислението на количествата вредни емисии се извършва в доклад за енергийното обследване.

Намаляване на разходите за енергия на обществения сектор

Един от най-важните ефекти от прилагане на мерки за енергийна ефективност е намаляването на разходите за енергия. Създава се възможност за преразпределение на средства и покриване на други належащи нужди.

Създаване на структура „Енергийна ефективност” в рамките на Общината

Създаване на Комисия отговаряща за политиката по енергийна ефективност в структурата на общинската администрация ще спомогне за популяризирането на дейности свързани с енергоспестяване и възможности за провеждане на публични дискусии с гражданите на тази тема, създаване на информационна енергийна база, в която ще бъдат обобщавани анализи и проучвания извършени в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Създаване на енергийна култура сред местното население

Провеждането на информационни кампании сред местното население ще спомогне за формирането на нов начин на мислене по отношение енергийната ефективности и възобновяемите енергийни източници.

4. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Реализиране на проекти, заложени в общинската програма за енергийна ефективност на община Криводол се предвижда да бъдат осъществени поетапно, както следва:

Разработване и подготовка на инвестиционно намерение – дейността обхваща извършването на предварителни проучвания, в резултат на които да се определи възможно ли е да се реализира проектното намерение, начините и мащаба на изпълнение, икономически обоснована ли е неговата цена.

Предварително проучване – във връзка с изпълнението на инвестиционното намерение е необходимо да се извърши предпроектно проучване

Състояние на съоръженията;

Състояние на конструкцията;

Състояние на енергийните инсталации;

Анализ на енергийната консумация от предходни периоди;

Анализ на енергийните разходи от минали периоди.

Изготвяне на инвестиционен проект – в съответствие с националното законодателство подготовката на инвестиционни проекти е необходима в случаите, когато се изпълняват дейности по подмяна на отоплителна инсталация, подмяна на горивна база, газифициране и др.

Подготовка и изпълнение на строителство – това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответно строителство – строително-монтажни дейности за постигане на набелязаната цел.

5. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Успешната реализация на проекти за енергийна ефективност е свързана с осигуряването на необходимите финансови средства. При извършването на финансови разчети е необходимо внимателно да се прецени баланса между наличния ресурс и средствата, които да се осигурят от донорски програми и банки.

Републикански бюджет - В съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 3 от ЗЕЕ за изпълнение на мерките, заложени в областните планове и програми за енергийна ефективност, съставяни всяка година от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи, се предвиждат средства от републиканския бюджет. При обекти със смесена собственост (държавна и общинска) средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез съответните ведомства пропорционално на дяловете им. Отпуснатите от републиканския бюджет средства трябва да бъдат разходвани в рамките на една календарна година.

Общински бюджет Ролята на община Криводол в реализирането на проекти по енергийна ефективност в обществения сектор е водеща, а в същото време общинската администрация не разполага с необходимите финансови средства за изпълнението на подобни проекти. Въпреки това е възможно частично финансиране от страна на Общината .

Собствени средства на предприятията 	Присъединяването на Република България към Европейския съюз и общия европейски пазарен механизъм увеличи нуждата от намаляване на енергийната консумация, като основна предпоставка за постигане на по-висока конкурентоспособност в сравнение с нивата постигнати от други европейски производители.

В процеса на изпълнение на проекти за енергийна ефективност предприятията на територията на община Криводол ще трябва да участват със собствени средства.

Финансиране чрез ползване на услугите тип (ЕСКО) ЕСКО услугите представляват ефективен начин за реализация на проекти за енергийна ефективност. Същността на финансовата схема се съдържа в начина на изплащане на инвестиционните разходи. Компанията, която предлага този вид услуги извършва пълен инженеринг на обектите, в които ще се реализират мерки за енергийна ефективност, както и разсрочване стойността на инвестиционните разходи за времетраенето на проектите. Инвестицията се изплаща от спестените месечни разходи за енергия, което оказва благоприятен ефект върху общинския бюджет.

Програми и фондове Благоприятни възможности за проектно финансиране се предлагат от различни фондове и програми, включително Оперативните програми на Република България.

Публично – частно партньорство Качеството на публичните услуги е важна предпоставка за икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт. Препоръчително е в тази насока да се използват и приложат добрите световни и европейски практики за да се постигне ефективно партньорство между местните и централни власти и бизнеса. Международната практика в това отношение показва, че (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за постигане на алтернативни решения в областта на публичните услуги и модернизирането на инфраструктурните дейности и комунални услуги.

Международен Фонд Козлодуй 	Международен Фонд Козлодуй (МФК) е подходящ инструмент за целево финансиране на общини в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” 	Фондът е единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност в България. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” предлага на публичния сектор следните продукти в сферата на енергийната ефективност.

Заеми от търговски банки За реализацията на проекти в областта на енергийната ефективност могат да се използват и преференциални кредити отпускани от търговските банки.

6. МОНИТОРИНГ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Предвидените дейности за изпълнение във всяка програма е необходимо текущо да се наблюдават, с оглед постигане на очакваните резултати и напредъка по изпълнението. За тази цел е нужно определяне на подходящи индикатори за наблюдение. Успешната реализация на програмната политика по енергийна ефективност изисква текущо да се оценя напредъка по изпълнението на проектните дейности.

- Разширяване и повишаване достоверността на набираната информация;

- Създаване на подходяща информационна основа за състоянието на енергийната ефективност в Общината;

- Систематизиране на информация по напредъка и изпълнението на програмите по ЕЕ в Общината;

- С цел наблюдение и контрол на изпълнението на програма за енергийна ефективност на община Криводол са определени следните индикатори за наблюдение и оценка – създаване на общинска Комисия по „Енергийна ефективност”, обучаване на ръководен и експертен персонал в новата структура, извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд, прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинския сграден фонд, прилагане на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление на територията на община Криводол, прилагане на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление на територията на община Криводол, Осъществяване на съдействие и подкрепа за реализиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в селското стопанство, Осъществяване на информационни кампании сред местното население за насърчаване използването на енергийната ефективност

- Осъществяване на съдействие и подкрепа за реализиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в селското стопанство

- Осъществяване на информационни кампании сред местното население за насърчаване използването на енергийната

7. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Съгласно българското законодателство, АУЕР разработи стандартни форми за отчет, които съдържат описание на дейностите и мерките за намаляване на енергийното потребление и посочват размера на енергийните спестявания.

За успешното реализиране на общинската политика по енергийна ефективност се прави периодична оценка на хода на реализираните набелязани цели. На основата на получената текуща информация, се актуализират и конкретизират общите мероприятия, набелязани в програмата.

За постигане на планираните цели се обсъжда актуална информация относно:

Степен на изпълнение съгласно индикатори за наблюдение на програмата за енергийна ефективност;

Поддържане на информационна база данни за състоянието на енергийната ефективност в община Криводол;

Обобщаване на резултатите и реализираните ефекти от програмите по ЕЕ на територията на Общината.

8. ОБОБЩЕНИЕ

Успешната реализация на националната стратегическа политика по енергийна ефективност формулирана в Закона за енергийната ефективност, е приоритет, чието изпълнение ще окаже благоприятен ефект върху социално-икономически живот в страната. Изпълнението на проекти за енергийна ефективност на територията на община Криводол ще превърне общината от голям консуматор на енергия в инвеститор за повишаване качеството на публичните услуги и живот на населението.

9. ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 2012–2022 е разработена на основание чл.10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници:

Постигането на националните цели за ЕВИ, както по отношение на брутното енергийно потребление, така и по отношение потреблението в транспорта се гарантира от Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници, разработен съгласно изискванията на Директива 2009/28/ЕО;

Използването на ВИ, заедно с рационалното използване на енергия е важна движеща сила на устойчивото развитие и същевременно осигурява постигането на целите за сигурност на енергийните доставки и намалява зависимостта от резки промени на цените на петрола, допринася за намаляване на търговския дисбаланс и стимулира създаването на нови работни места.

10. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Национална политика за използването на енергия от възобновяеми енергийни източници

Основна приоритетна цел на управлението на България е модернизация на обществения, политически и икономически живот в страната в съответствие с европейските изисквания.

Националния план за икономическо развитие на Република България, в Енергийната стратегия на страната и са в съответствие с европейските норми и изисквания. Важен момент от националната енергийна политика е насърчаване използването на ВЕИ технологии, като средство за ефективно използване на енергийните ресурси, постигане на устойчиво енергийно развитие и ограничаване на риска от негативно влияние върху околната среда.

Безспорни са ползите от производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ):

-Ограничаване на енергийната зависимост и подобряване на сигурността на енергийните доставки;

-Повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи технологии за оползотворяване на ВЕИ;

-Намаляване на емитирането на вредни замърсители;

-Подобряване на икономическите и социални възможности за регионално развитие.

Дяловете на енергията от възобновяеми енергийни източници от техническия им потенциал в България са показани в следващата графика:

Графика

Европейският съюз се преориентира към нова енергийна политика, продиктувана от все по-осезаемите промени в климата. Същността й е определена от прилагането на пакет от интегрирани мерки за преструктуриране на икономиките на държавите членки към ефективно използване на енергията от ниско въглеродни източници и повишаване на енергийната ефективност.

Целите поставени пред нашата страна са делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. да достигне 16%. Националните цели за развитие на сектора ВЕИ са регламентирани в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ:

Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2015 да надвиши 9% от брутното производство на електрическа енергия;

Заместване на конвенционални горива и енергии, използвани за отопление и БГВ: да бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не по-малко 1 300 кtoe годишно;

Потребление на течни биогорива: поемането на ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразен с реалните възможности и пазарни условия в страната.

Следващата таблица илюстрира в процентно отношение националната цел във връзка с европейската директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници до 2020 г.:

Графика

Два важни фактора също обуславят стимулиране използването на енергия от ВЕИ: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на емисиите парникови газове.

Държавната политика за насърчаване използването на енергия от ВЕИ намира отражение в следните законодателни документи:

Закон за енергетиката;

Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници;

Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата;

Закон за водите;

Закон за земеделските земи;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за устройството на територията;

Енергийна стратегия на България;

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;

Национална стратегическа референтна рамка през периода 2007 – 2013 г.;

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005 – 2015 г.;

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса за периода 2008 – 2020 г.;

Национална стратегия за околна среда 2009 – 2018 г.;

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата Протокол от Киото;

Решения на ДКЕВР за преференциалните цени на изкупуване на електроенергия от ВЕИ.

11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Към настоящия момент на територията на община Криводол не са въведени ВЕИ технологии.

12. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Основни приоритети на общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

Една от основните цели пред общинското ръководство е стимулиране внедряването на ВЕИ технологии в обществения сектор, бизнеса и бита. Ползите са:

Намаляване на разходите за консумация за енергия;

Намаляване на емитирането на вредни вещества в атмосферата;

Ограничаване на енергийната зависимост от вносни горива;

Опазване и съхраняване на околната среда.

Като основен консуматор на енергия в обществения сектор община Криводол е заинтересована от редуциране и оптимизиране на бюджетните разходи, както и подобряване качеството на услугите в обществения сектор. Общите цели заложени в общинската програма са:

Диверсификация на енергийните доставки за обществения сектор;

Развитие на енергийна инфраструктура за производство и потребление на енергия от възобновяемите енергийни източници;

Разумна експлоатация на наличните конвенционални и бъдещи възобновяеми енергийни ресурси.

Краткосрочните цели заложени в общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници са:

Извършване на анализ и оценка на реалните възможности за оползотворяване на ВЕИ в община Криводол;

Оценка на потенциала за реализация на проекти в областта на ВЕИ на територията на община Криводол;

Повишаване на административния капацитет в община Криводол по отношение използването на енергия от възобновяеми източници;

Реализиране на проекти за подмяна на енергийни източници базиращи се на ВЕИ технологии в обекти от обществения сектор;

Разработване на местни политики за стимулиране на производството от ВЕИ;

Създаване, поддържане и актуализиране на информационна система на територията на община Криводол;

Провеждане на широка информационна кампания сред местното население и бизнес за използване на ВЕИ технологии и енергийна ефективност, като средства за повишаване на жизнения стандарт;

Въвеждане на енергиен мениджмънт в обектите от обществения сектор.

Поставените цели ще се изпълняват, като се отчита тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване използването на възобновяемата енергия. Изпълнението на програмата се предвижда да бъде осъществено до 2022 г.

Целите са в съответствие с местните планови документи за развитие на община Криводол.

13. ОСНОВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Основните ограничения пред реализацията на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници са много и разнообразни:

- липсва достатъчно информация за наличния потенциал за реализация на проекти в областта на ВЕИ;

- трудно може да се представи аналитична техническа информация за възможностите за реализация на проекти по видове енергийни източници;

- липсва систематизира информация за местния потенциал, а също така и достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии.

-достъпът до инвестиции на проекти за ВЕИ е ограничен. Съществува известна несигурност за инвеститорите и по отношение формиране на преференциалните цени за производство на енергия от ВЕИ.

-недостатъчните парични средства за реализация на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ повлияват в значителна степен на възможностите на община Криводол да създаде и организира система от насърчителни мерки за използване на енергия от ВЕИ.

14. ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ИЗПОЛВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Геотермална енергия

Потенциал за електропроизводство и потенциал за директно използване на топлинната енергия - по експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен геотермален потенциал е съответно: ~2000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство и ~600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия.

Община Криводол не разполага с геотермални ресурси.

От извършени изчисления е установено, че не е целесъобразно да се залага в стратегията за добив на еко енергия от геотермални източници.

Водна енергия

Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.

През територията на община Криводол протичат две по-големи реки р. Ботуня и р. Рибене, притоци на р. Огоста при средно замерена скорост на водата от 3,2 м/сек., както и един карстов извор „Врачански карст”, който е с висока твърдост и не се препоръчва за използване на електрогенератори за ВЕЦ и ПАВЕЦ.

При проточен хоризонтален тип малки ВЕЦ добивът на електроенергия ще бъде 2,560 кW/s при 800 литра в секунда според статистическите данни за района.

Средната денивелация по водно корито е 84 метра и средния потенциал от вертикален тип турбина на ВЕЦ ще бъде 65,923 кW/s при 800 литра в секунда

Максималния производствен капацитет ще бъде 68,483 kW/s, но трябва да се отбележи факта, че тази електроенергия може да бъде получена от множество ВЕЦ, за които няма изградена преносна мрежа. Проблемът със свързването към енергийна мрежа е едно от сериозните предизвикателства при реализация на проекти за изграждане на водноелектрически централи.

За изграждане на ПАВЕЦ ще са необходими значителни инвестиции, въпреки високият им КПД, което поставя въпроса за икономическата им рентабилност и срока на откупуване, който се удължава значително.

Предвид извършен анализ би било разумно в стратегията за насърчаване използването на възобновяеми източници да се заложат мерки за насърчаване на ПЧП и общинско изграждане на ВЕИ, базирани на използването на водните ресурси на общината.

Биомаса

Най-широко използвания вид биомаса за производство на енергия в ЕС е дървесината.

Биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на страната. Енергията, получена от биомаса е пъти повече от тази, получена от водна енергия. Делът на биомасата е близък до дела на природния газ. Следователно влиянието й върху енергийния баланс на страната не бива да се пренебрегва. Трябва да се вземе под внимание, че сега битовият сектор е основния консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната.

В България няма масова практика на използване на надробена на трески дървесина. В малки мащаби се произвеждат брикети и пелети. Останалото количество, използвана днес биомаса са индустриалните отпадъци, оползотворявани в предприятията, където се образуват.

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен е налице и днес не се използва с пълния си капацитет.

Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и др.

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство.

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел по-нататъшното й използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по всички възможни начини от държавата.

В много случаи, дървесните и растителни отпадъци могат да бъдат оползотворявани в съществуващи централи, които сега употребяват природен газ и мазут, към които да се изгради допълнително инсталация за изгаряне на биомаса. В този случай ще се използват всички съоръжения на централата (топло- преносна мрежа и съоръжения за производство на електроенергия), които изискват големи инвестиции. В тези централи заместването на природен газ и течни горива ще има значителен, както икономически, така и екологичен ефект.

Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита, което е естествен процес, свързан с високите цени на тези енергоносители, от друга страна води до масовата употреба на примитивни и евтини печки с нисък КПД и голям разход на ръчен труд за обслужването им. Съвременните котли с висок КПД са сравнително скъпи (около 100 лв/kW(t)).

Биомасата е ВЕИ и нейното използване в бъдеще ще се ползва с приоритет в целия свят. В България дървесината е с най-голям дял в ПЕП и КЕП от всички ВЕИ (~3 пъти по-голям от дела на водната енергия).

За община Криводол характеризираща се със сравнително ниската си наситеност на гори, предимно от габер, глог, леска, цер и др. наличната дървесина и отпадъци от селскостопанската продукция, при беритбата на слънчоглед, царевица и др. посевни култури не е целесъобразно залагането на ресурси за централизиран добив на топлина. Наличните количества дървесина и отпадни селскостопански продукти е разумно да се насочат в частния сектор за да може да се формира намаление на ресурсите за отопление с електроенергия в рамките на 1500 kW/h., колкото е потреблението на населението

Биогаз

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното им изгаряне.

Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите, или използване на значителна част от произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато има най-голяма нужда от произвеждания газ.

Оценка на потенциала на биогаз в община Криводол:

Като изходни данни е използвана официално предоставена информация. Техническият потенциал е изчислен за комбинирана система за топло и електропроизводство. Оценката е направена при хипотезата, че животните (птиците) се отглеждат във ферми.

За този вид еко-горива е по целесъобразно да се използват директно за отопление и подгряване на вода в бита и селското стопанство, а не да се превръщат в електроенергия.

Вятърна енергия

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация, се наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в Европа.

Вятърната енергия има незначителен принос в брутното производство на електроенергия в страната.

За община Криводол скоростта на вятъра средно годишно според статистиката е 1,8 m/s, което е крайно неблагоприятно за ветрогенератори, които работят с достатъчна ефективност на минимални изисквания при скорост на вятъра от 4 m/s. Съществуват и вертикално осеви ветрогенератори от по ново поколение, които се включват и при скорост на вятъра и под 2 m/s, но съотношението инвестиция и ефективност са диспропорционални.

На този етап не се препоръчва да се залага използването на ветрогенератори, освен за малки локални нужди на частни лица

Слънчева енергия

Оценката на потенциала на слънчевата радиация в Република България показва, че осредненото годишно количество слънцегреене за България е около 2150 часа.

Графика Карта на слънчевата радиация в България

Като резултат от анализа на данните е направено райониране на страната по слънчев потенциал и България е разделена на три района в зависимост от интензивността на слънчевото греене.

Графика Теоретичен потенциал на слънчево греене

В зависимост от сезоните в страната се определя и периода на икономическа ефективност при използването на слънчевата радиация. Анализът на данните показва, че използването на слънчевите термични инсталации е рентабилно през периода късна пролет – лято – ранна есен.

За община Криводол слънцегреенето е по малко от 1450 и е разумно да се разгледат двете системи поотделно.

15. ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Приоритетни направления за прилагане на мерки по ВЕИ

Общината като принципал на общинската собственост, е заинтересована от въвеждане технологии базиращи се на ВЕИ. Използването на нови енергийни технологии значително ще оптимизира разходите за енергия на обектите от обществения сектор, което ще окаже положителен ефект върху общинския бюджет.

Избрани приоритетни целеви групи.

В община Криводол е събрана информация за общинските целеви групи по сектори.

Сектор „Общински сграден фонд”

Голяма част от обектите в общинския сграден фонд на община Криводол са в незадоволително състояние. Необходимо е провеждането на мероприятия свързани с реконструкция и последваща поддръжка на сградите.

В резултат на извършения общ преглед на състоянието на общинския сграден фонд се налага извода, че е необходимо да се приложат, както енергийно ефективни мерки, така и подходящи ВЕИ технологии. Покривите на голяма част от сградите са подходящи за инсталиране на фотоволтаични панели, което е предпоставка за реализация на проекти за използване на слънчевата енергия.

Сектор „Улично осветление”

В община Криводол уличното осветление е с най-голям дял консумирана енергия. Необходимо е да се предприемат мерки за ограничаване на енергийното потребление. Това е възможно посредством използването на ВЕИ, чрез прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори. Реализирането на подобна идея изисква внимателно проучване и търсене на най-подходящата форма за финансиране.

Списък с приоритетни дейности и проекти за въвеждане на ВЕИ в община Криводол до 2022 г.

| № | Проект | Прогнозна стойност (лева) | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедряване на ВЕИ в обществени сгради | 50 000 | ПРСР и общински бюджет |
| 2 | Въвеждане на ВЕИ в частни жилищни сгради на територията на общината | 50 000 | Частни инвестиции |
| 3 | Обследване за енергийна ефективност на уличното осветление във всички населени места на общината | 10 000 | Общински бюджет |
| 4 | Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в община Криводол | 20 000 | Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" |
| 5 | Създаване на информационна система за ВЕИ в общината | 2 000 |  |
| 6 | Обучение на специалисти от Общинската администрация, работещи в сферата на ВЕИ | - | ИПА, АУЕР и др. |
| 7 | Провеждане на ежегодни информационни кампании за ползите от въвеждането на ВЕИ | - | Общински експерти |
|  | ОБЩО | 883 000 |  |

16. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Изпълнението на „Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници изисква създаването на Комисия - група, отговаряща за реализирането на политиката в областта на енергийната ефективности и ВЕИ в рамките на общината. Създадената Комисия текущо ще наблюдава и отчита дейностите и мероприятията по програмата. Постигането на по-голям ефект при прилагане на мерки за намаляване енергийната консумация е възможно чрез обединяването на дейностите, свързани с реализация на енергийно-ефективни мероприятия и ВЕИ.

Обучение и информиране в областта на енергийната ефективност и ВЕИ на служители от общинската администрация е важно условие за успешна реализация на общинската програма. Прилагане в действие на държавната политика в областта на ЕЕ и ВЕИ изисква провеждане на мащабни кампании за информираност на населението по отношение енергийно спестяване, ВЕИ технологии, опазване на околната среда, създаване на информационна система за ЕЕ и ВЕИ, сътрудничество с експерти от водещи научни звена с доказан опит в разработване и прилагане на нови енергийни технологии по енергоспестяване, ВЕИ и управление на енергийни процеси, партньорство с фирми предлагащи енергийно-ефективни услуги, участие в специализирани кампании и инициативи провеждани от органите на централната власт.

Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници предвижда постигането на следните резултати:

| № по ред | МЕРКИ | ИНДИКАТОРИ | ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АДМИНИСТРАТИВНИ | Доклад за Оценка на потенциала за реализация на проекти в областта на ВЕИ; Брой обучаеми от общинската администрация и проведени обучение в областта на ВЕИ; Брой създадени Комисии в рамките на общината за координация на проекти в областта на ВЕИ. | Извършена оценка на потенциала за реализация на проекти по видове ВЕИ; Повишена техническа компетентност и административен капацитет в областта на ВЕИ Създаване на капацитет за въвеждане на енергиен мениджмънт в община Криводол; Създаване на ефективна организация и координация за съгласуването и изпълнението на проекти в областта на ВЕИ. |
| 2. | ЗАКОНОДАТЕЛНИ | Брой общински документи отчитащи националната политика в областта на ВЕИ; Брой местни законодателни документи ; Брой местни законодателни документи за облекчаване на процедурите по реализация на проекти за ВЕИ; Брой общински информационни системи в областта на ВЕИ; Брой публични информационни събития. | Реално изпълнение на националната политика в областта на ВЕИ; Преодоляване на нормативните ограничения пред реализацията на проекти за ВЕИ; Създаване на подходящи местни законодателни инициативи за стимулиране внедряването на ВЕИ технологии на територията на община Криводол; Ефективно функционираща общинска публична информационна система в съответствие с изискванията на ЗЕВИ. Ефективен обмен с Националната информационна система; Повишен граждански интерес в областта на ВЕИ. |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИ | Брой внедрени нови енергийни технологии в община Криводол; Процентно увеличение дела на ВЕИ в енергийния баланс на Общината; Редуцирани емисии вредни вещества в атмосферата; Повишен процентен дял на ЕЕ и ВЕИ в крайното потребление на енергия. | Внедрени нови енергийни технологии на територията на община Криводол; Увеличаване дела на ВЕИ в общия енергиен баланс на община Криводол; Ограничаването на емисии вредни вещества в атмосферата; Повишена енергийна ефективност при крайното потребление на енергия чрез комбинирано използване на мерки по ЕЕ и ВЕИ. |
| 4. | ФИНАНСОВИ | Процент усвоени средства от фондовете на ЕС; Процентен дял на инвестиции в областта на проекти за ВЕИ; Брой изпълнени проекти за ВЕИ; Повишен процентен дял на паричните средства в общинския бюджет за ЕЕ и ВЕИ; Процентно намаление на разходите за енергия в обектите от обществения сектор; Увеличен брой възобновяеми източници за захранване с енергия. | Повишен дял на усвоени средства от фондовете на ЕС; Увеличен дял на инвестициите в проекти за ВЕИ; Увеличен брой изпълнени проекти за ВЕИ; Увеличен дял на средствата в общинския бюджет за ЕЕ и ВЕИ; Намаление на разходите за енергийна консумация на обектите от обществения сектор в община Криводол; Повишена енергийна независимост на община Криводол. |

17. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Подходите на финансиране на общинските програми са:

Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. При този подход се извършат следните действия:

- прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;

- преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за извънбюджетни приходи на общината;

- използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).

Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство.

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното определяне на финансовата рамка на програмата).

Основните източници на финансиране на настоящата ПНИЕВИБ са:

•	Държавни субсидии – републикански бюджет;

•	Общински бюджет;

•	Собствени средства на заинтересованите лица;

•	Договори с гарантиран резултат;

•	Публично частно партньорство;

•	Финансиране по Оперативни програми;

•	Финансови схеми по Национални и европейски програми;

•	Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.

Конкретни източници на финансиране:

•	Оперативна програма „Региони в растеж“

•	Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

•	Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

•	Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (второ рамково удължение)

•	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

•	Програмата за развитие на селските райони

Забележка: Информацията за схемите на финансиране е достъпна на Интернет страницата на АУЕР (Финансиране).

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на община Криводол за периода 2019 – 2022 г. е важен инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и екологична политики.

Програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на територията на общините трябва да са в пряка връзка с техните планове по енергийна ефективност.

Целеният резултат от изпълнението на програмите е:

- намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината;

- повишаване сигурността на енергийните доставки;

- повишаване на трудовата заетост на територията на общината;

- намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух;

- повишаване на благосъстоянието и намаляването риска за здравето на населението.

Изпълнението на настоящата Програма ще доведе до:

- институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване използването на възобновяеми източници

-  балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при усвояване потенциала на енергията от възобновяеми източници

- подобряване информираността на населението и изграждане на общинска информационна система в общината за използването на енергията от ВИ.

Програмата обхваща областите на влияние на общината. При разработването на програми и проекти особено внимание ще се обърне на сградите, оборудването на основните енергопреобразуващи съоръжения, подмяната на използваната енергия с ВИ и изграждане на локални системи за отопление и охлаждане.

Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2022 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности.

Инвестициите в „зелена енергия” и ВЕИ са единствения възможен подход за ограничаване на енергийното потребление от конвенционалната енергетика. Налице са редица механизми и инструменти в ЕС и в частност България за подкрепа на ВЕИ.

Община Криводол има потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове. Нейните цели са 25% намаление на CO2 до 2022 г., поне 25% повишаване на енергийната ефективност на територията на общината и поне 10% дял на възобновяемата енергия потребявана в Община Криводол.

По пътя на експертната оценка се предвижда тези цели да се постигнат чрез реализиране на мерки в две категории – енергийна ефективност, възобновяема енергия. Част от тях са повишаване на енергийната ефективност в обществената и частната инфраструктура, повишаване ефективността на уличното осветление в общината, повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ и ВЕИ, организиране на информационни кампании за гражданите и бизнеса, използване ресурса на ВЕИ в общинския и частния сектор и административно стимулиране за насърчаване на инвестициите в този сектор. Предвиждат се също кампании за популяризиране на устойчивия транспорт.

Преодоляването на предизвикателствата изисква целенасочена, добре структуриран и пазарно ориентирана финансова и политическа подкрепа. Реализирането на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ биха превърнали община Криводол от голям енергиен консуматор в атрактивна и модерна община с високо качество на живот, следващата принципите на устойчивото развитие.

Настоящата програма е разработена на основание чл. 10, ал.1 от ЗЕВИ и е приета с Решение на Общински съвет – Криводол № 21 от 13.12.2019 г.